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                                                                                                    י"ב שבט   תשע"ה
01/02/2015
תיק: 169
							                                              בדואר רשום עם אישור מסירה 
לכבוד

עיריית ירושלים     המנהל הקהילתי גילה      גב' יפה שטרית        הקרן לירושלים             מר חיים בירמבוים
ככר ספרא 1 י-ם          רח' ורדינון 14 גילה י-ם         מנכ"לית המנהל הקהילתי      רח' רבקה 11 י-ם                   מנהל מחלקת תכנון ובינוי 				              
שלום רב ,     

                 הנדון : מרכז לקשיש- רח' צבר 1 ירושלים-  התאמת סידורי נגישות-  צו נגישות	
      		         סימוכין: מכתבנו מיום 29/9/2014- התראה לפני צו נגישות
                                                               מכתבתכם מיום 21/10/2014, 10/12/2014, 22/1/2015
                                                               תגובה למכתבכם הנ"ל מיום 28/10/2014, 17/12/2014, 29/1/2015
 

מכח הסמכתי על פי סעיף 19מג(א) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998, הנני מוציאה כנגדכם צו נגישות במסגרתו הנכם נדרשים לתקן את כל ליקויי הנגישות במרכז לקשיש ברח' הצבר 1 גילה, ירושלים- הנדרשים מכח הוראות תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התשס"ט- 2009, התוספת השניה, פרק ח'1 (להלן: "התקנות"). דוגמאות לליקויים שנמצאו מפורטים בנספח המצ"ב. לצורך תיקון  כל הליקויים, וביצוע הבניה על פי התקנות, עליכם לפנות למורשה לנגישות מתו"ס שילווה את תהליך הבדיקה והביצוע של ההתאמות, לאחר שיתייעץ גם עם מורשה שירות, כאמור בסעיף 158ו3(א) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965.   

בעקבות פיקוח שערכנו ביום 21/09/2014 במרכז לקשיש ברח' הצבר 1, גילה ירושלים, נשלח אליכם מכתב התראה ובו צוינו דוגמאות לליקויים שנמצאו בביצוע התאמות הנגישות הנדרשות מכח הוראות התקנות. 

בהמשך למכתבנו שבסימוכין מיום 29/9/2014 הוחלט כאמור להוציא כנגדכם צו נגישות.

אשר על כן, הנכם נדרשים לפעול על פי צו הנגישות עד ליום 15/03/2015,לבצע את כל ההתאמות כאמור ולשלוח אלינו העתק מחוות-דעת של מורשה לנגישות מתו"ס לאחר שהתייעץ עם מורשה לנגישות השירות .על חוות הדעת לכלול אישור על ביצוע כל ההתאמות הנדרשות במקום לרבות הליקויים שנמצאו בפיקוח וכן כל יתר ההתאמות הנדרשות בהתאם למפורט בתקנות.  

במידה ולא תעשו כן עד למועד זה, הרי שנפעל בהתאם לסמכותנו מכח הוראות הדין להגשת כתב אישום כנגדכם.

                                                                                                       בכבוד רב,
							          אדר' אסתי אופק
                                                                                                       מפקחת מחוז דרום נגישות מתו"ס 




העתק :   
אדר' יואב מולכו, דרך קיבוץ גלויות 23 תל אביב, 6607822
גב' יעל מרום אבישר, מנהלת מחלקת נגישות, עיריית ירושלים   
אדר' שמואל חיימוביץ, ממונה נגישות ארצי , נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
מר שלמה גבע, מפקח ארצי נגישות מתו"ס, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
גב' נעמה מזור , מפקחת ארצית, נגישות השרות, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
עו"ד בריהאן אבו קעוד, תובעת מחוזית, מחוז דרום,  נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות



נספח 
להלן דוגמאות לליקויים בהתאמות הנגישות שנמצאו  בפיקוח בבניין (כולל תמונות מצ"ב) ואשר אינם עומדים בדרישות התקנות: 

	מס'
	הנושא
	הדרישה בתקנות
	הממצא בשטח/תוכניות

	תקנה
	תמונה מס'
	פרטים נוספים

	1. 
	בתי שימוש
	נגישים
	תא אחד במועדון החברתי
	סימן י', סעיף 8.143 לתקנות

	
------
	נדרש הסכם בין מט"ב לבין מנהל קהילתי גילה בטרם פתיחת המועדון.חייב להופיע בנוהל שניתן להשתמש בשרותים של הקומה למעלה.

	1. 
	בתי שימוש
	מאחז יד מתקפל
	מאחז היד המתקפל רופף
	סימן י', סעיף 8.140(ב) לתקנות המפנה לסעיף 2.11.6.2 לת"י 1918 חלק 3.1
	

-------
	לחזק, בקומה השניה

	1. 
	מדרגות
	בתי אחיזה משני צידי המדרגות
	בית אחיזה לא רציף במשטח ביניים
	סימן ט' סעיף 8.130 המפנה לסעיף 2.4.6 לת"י 1918 חלק 2
	
1
	הנציבות לא קיבלה את טענתכם כי לא ניתן לבצע

	1. 
	מדרגות
	קיים פס אזהרה או סימון דומה בקצה השלח
	לא מספיק מנוגד חזותית
	סימן ט' סעיף 8.130, המפנה לסעיף 2.4.5.2 בת"י 1918 חלק 2
	
2
	

	1. 
	שילוט
	מוצבים שלטים מכוונים למעלית ולבתי שימוש ולמוקדי עניין נוספים (כגון מדרגות, מודיעין, יציאה נגישה). סמוך לכניסה לחניה נמצאים שלטי הכוונה למקומות חניה נגישים.
	אין שילוט
	סימן ו' , סעיף 8.100
	

------
	

	1. 
	מעלית
	מפתח היציאה מהמעלית נראה סימון ברור של מספר הקומה
	אין סימון
	סימן ח' , סעיף 8.120
	
	

	1. 
	עמדת שירות בנויה
	גובה עמדה בה מקבלים שירות בישיבה- 73-80 ס"מ, רוחבה 90 ס"מ לפחות, עומקה 70 ס"מ ויש חלל לברכיים מצד מקבל השירות.
	גובה 66 ס"מ
	סימן י"ד סעיף 8.225
	
3
	 הנציבות לא קיבלה את טענתכם, יש להגביהה עד ל- 73 ס"מ כמופיע בתקנות

	1. 
	מקומות להתקהלות
	תשתית מערכת עזר לשמיעה
	אין תשתית עזר לשמיעה בחדר הפעילות
	סימן י"ג, סעיף 8.211
	
-----
	

	1. 
	דרך נגישה בתוך הבניין מכניסה עיקרית לאזורים הציבוריםי
	רוחב מינ' 90 ס"מ, אך בשינוי כיוון מידת סכם של 210 ס"מ
	פתחים- רוחב דלת למשרד קטנה מ- 70 ס"מ
	סימן ג', סעיף 8.58 לתקנות. סעיף 2.4  בחלק 3.1 של ת"י 1918 

	
-----
	הנציבות לא קיבלה את טענתכם , דרך נגישה צריכה להיות אל כל חלקי הבניין אשר יש בהם מקומות עבודה



__________________________________________________________________________
כתובת למשלוח דואר: משרד המשפטים, עבור נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, רח' צאלאח אל דין 29 ירושלים.
טל' 02-5088011 ,  פקס:  02-6467596
דואר אלקטרוני: estero@justice.co.il
אתר אינטרנט: www.Mugbaluyot.mishpatim.gov.il
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