## גיליון1
פרמטר נמדד | BOD כללי | כלורידים | COD כללי | נתרן | שמנים ושומנים | PH | TSS-105 מוצקים מרחפים | VSS מוצקים נדיפים | מוליכות | זרחן כללי | חנקן קלדהל (TKN) | סולפיד מומס | יחס COD/BOD
יח' מידה | mg/L | mg/L | mg O2/L | mg/L | mg/L | ללא | mg/L | mg/L | ms | mg/L | mg/L | mg/L | Ratio
תקן - ערך מירבי |  | 430 | 800 | 230 | 250 | 10 | 400 |  |  | 15 | 50 | 1
תקן - ערך מזערי | [5 empty] | 6
סןג הדיגום | מורכב על פי זמן | מורכב על פי זמן | מורכב על פי זמן | מורכב על פי זמן | מורכב על פי זמן | מורכב על פי זמן | מורכב על פי זמן | מורכב על פי זמן |  | מורכב על פי זמן | מורכב על פי זמן | מורכב על פי זמן
תדירות | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
2019-01-06 | 974 | 176 | 1875 | 155 | 10 | 6.82 | 472 | 384 |  | 10.4 | 47 | 0.6
2019-01-22 | 418 | 329 | 770 | 215 | 10 | 4.72 | 528 | 334 | 2.15 | 8.9 | 53 | 0.6
2019-01-30 | 1142 | 208 | 1915 | 121 | 93 | 6.3 | 458 | 378 |  | 14.8 | 83 | 1.4
2019-01-31 | 1256 | 265 | 2400 | 145 | 125 | 5.12 | 1275 | 1025 |  | 22 | 122 | 1.9
2019-02-05 | 1633 | 133 | 2510 | 89 | 83 | 6.2 | 588 | 498 |  | 22.5 | 86 | 2.6
2019-02-07 | 3322 | 146 | 4995 | 88 | 41 | 5.7 | 2095 | 1690 |  | 35 | 165 | 1.4
2019-02-08 | 1912 | 139 | 3015 | 104 | 47 | 4.9 | 468 | 397 |  | 19.5 | 76 | 2.4
2019-02-09 | 2436 | 115 | 3530 | 91 | 121 | 5.1 | 377 | 323 |  | 19.5 | 67 | 3.1
2019-02-10 | 2538 | 105 | 3605 | 83 | 31 | 6.49 | 453 | 387 |  | 18 | 70 | 1.4
2019-02-12 | 458 | 162 | 2150 | 93 | 28 | 4.7 | 448 | 385 |  | 19.8 | 63 | 1.5
2019-02-13 | 2074 | 154 | 3247 | 91 | 12 | 4.79 | 471 | 411 |  | 24.2 | 74 | 1
2019-02-15 | 2657 | 107 | 3605 | 69 | 53 | 4.9 | 500 | 436 |  | 29 | 62 | 1.7
2019-02-16 |  | 96 | 13075 | 79 | 51 | 5.2 | 6912 |  |  | 58 | 370 | 1
2019-02-17 | 6347 | 96 | 16550 | 72 | 38 | 6.4 | 8650 | 6900 |  | 70 | 543 | 0.7
2019-02-19 | 2753 | 195 | 4490 | 93 | 223 | 6.43 | 1780 | 1440 |  | 32.5 | 141 | 0.6
2019-02-20 | 2326 | 188 | 4440 | 93 | 51 | 6.53 | 1970 | 1640 |  | 25.6 | 144 | 2.9
2019-02-21 | 1711 | 186 | 3100 | 91 | 64 | 4.9 | 640 | 518 |  | 20.5 | 89 | 1.4
2019-02-22 |  | 134 | 3230 | 99 | 53 | 5 | 294 | 260 |  |  | 89 | 5.3
2019-02-23 |  | 129 | 2970 | 93 | 37 | 5.05 | 201 | 175 |  | 20.8 | 55 | 1.8
2019-02-24 | 1720 | 146 | 2875 | 98 | 32 | 6.94 | 312 | 279 |  | 18.4 | 66 | 1
2019-02-25 | 643 | 246 | 1389 | 109 | 68 | 6.73 | 308 | 256 |  | 14.6 | 90 | 0.6
2019-02-26 | 727 | 228 | 2125 | 109 | 29 | 7.33 | 1060 | 844 |  | 28 | 123 | 1.7
2019-02-27 | 1108 | 176 | 2250 | 94 | 111 | 5.2 | 54 | 54 |  | 32 | 121 | 0.8
2019-02-28 | 1445 | 136 | 2620 | 85 | 84 | 6.13 | 770 | 705 |  | 23.5 | 89 | 1
2019-03-01 | 1187 | 166 | 2755 | 86 | 117 | 6.4 | 1380 | 1020 |  | 37.5 | 128 | 1.1
2019-03-02 | 1311 | 127 | 2145 | 83 | 65 | 6.3 | 820 | 652 |  | 35.2 | 92 | 0.5
2019-03-03 | 1113 | 107 | 2610 | 79 | 67 | 6.47 | 796 | 644 |  | 38.8 | 135 | 0.8
2019-03-04 | 1807 | 101 | 2880 | 78 | 103 | 6.22 | 1465 | 1205 |  | 36 | 141 | 1
2019-03-05 | 1100 | 96 | 1880 | 77 | 65 | 6.4 | 636 | 590 |  | 22 | 93 | 0.5
2019-03-06 | 1195 | 97 | 1905 | 68 | 66 | 6.24 | 636 | 548 |  | 19.2 | 81 | 1.5
2019-03-07 | 1175 | 95 | 2090 | 69 | 57 | 6.15 | 600 | 496 |  | 23.2 | 95 | 1.2
2019-03-10 | 522 | 89 | 835 | 102 | 101 | 6.28 | 204 | 188 |  | 19.6 | 53 | 0.5
2019-03-11 | 707 | 92 | 957 | 113 | 71 | 6.94 | 164 | 144 | 1.82 | 21 | 64 | 1.3
2019-03-16 | 387 | 108 | 922 | 235 | 50 | 7.9 | 816 | 604 |  | 29.2 | 105 | 0.5
2019-03-17 | 215 | 98 | 850 | 217 | 73 | 7.7 | 452 | 362 |  | 23.1 | 102 | 0.5
2019-03-20 | 325 | 89 | 870 | 229 | 23 | 7.5 | 474 | 374 |  | 22.8 | 57 | 0.9
2019-03-21 |  | 118 | 1075 | 290 | 17 | 7.6 | 670 | 578 |  | 27 | 57 | 0.8
2019-03-22 | 1875 | 117 | 3250 | 303 | 505 | 7.6 | 1896 | 1512 |  | 32.8 | 202 | 1.4
2019-03-24 | 2164 | 136 | 4590 | 188 | 238 | 7.8 | 3240 | 2580 |  | 60.8 | 292 | 0.5
2019-04-02 | 665 | 111 | 1100 | 97 | 57 | 7.2 | 442 | 330 |  | 28.8 | 110 | 0.5
2019-04-04 | 290 | 109 | 822 | 83 | 62 | 7.68 | 520 | 418 |  | 20 | 78 | 0.5
2019-04-11 | 232 | 127 | 705 | 136 | 31 | 7.68 | 400 | 310 |  | 10.2 | 80 | 0.5
2019-04-16 | 530 | 127 | 1330 | 86 | 85 | 7.51 | 772 | 556 | 1.86 | 30 | 109 | 0.5
2019-04-18 | 472 | 124 | 1310 | 96 | 140 | 7 | 926 | 610 |  | 30 | 126 | 2.6
2019-05-02 | 523 | 124 | 1336 | 104 | 44 | 6.6 | 1092 | 648 |  | 31.6 | 92 | 0.5
2019-05-08 |  | 123 | 675 | 88 | 18 | 7.8 | 448 | 330 |  | 24.6 | 110 | 2.7
2019-05-14 | 369 | 131 | 880 | 113 | 34 | 6.4 | 562 | 404 |  | 30 | 136 | 0.5
2019-05-16 | 669 | 159 | 940 | 105 | 34 | 7.53 | 618 | 438 |  | 35.2 | 147 | 0.5
2019-05-23 | 217 | 116 | 607 | 91 | 12 | 7.91 | 390 | 266 |  | 22.8 | 82 | 0.5
2019-05-28 | 275 | 102 | 750 | 161 | 59 | 7.17 | 402 | 338 |  | 19.9 | 76 | 1.5
2019-06-04 | 457 | 105 | 728 | 162 | 63 | 7.37 | 414 | 354 |  | 21.7 | 71 | 0.5
2019-06-18 |  | 117 | 728 | 145 | 16 | 7 | 558 | 416 |  | 45 | 88 | 0.9
2019-06-23 | 295 | 168 | 713 | 272 | 10 | 7.4 | 462 | 398 |  | 42.1 | 93 | 0.5
2019-07-02 | 277 | 148 | 823 | 108 | 40 | 7.62 | 416 | 386 | 2.26 | 7.6 | 80 | 0.5
2019-08-27 | 418 | 155 | 1190 | 163 | 56 | 7.49 | 680 | 388 |  | 47.5 | 122 | 0.5
2019-09-26 | 116 | 181 | 498 | 133 | 88 | 7.73 | 408 | 266 |  | 71.7 | 200 | 0.5
2020-02-16 | 316 | 88 | 725 | 223 | 65 | 7.7 | 386 | 334 | 2.28 | 22 | 83 | 0.5
2020-06-07 | 239 | 143 | 948 | 123 | 17 | 6.91 | 866 | 420 | 2.45 | 30.2 | 61 | 1.2 | 3.3
2020-07-06 | 659 | 70 | 550 | 106 | 162 | 7.08 | 536 | 352 | 1.87 | 25.6 | 67 | 1.1 | 2.8
2020-08-17 | 440 | 134 | 1640 | 104 | 67 | 7.59 | 1252 | 742 | 2.18 | 40.8 | 123 | 1.4 | 2.7
2020-09-17 | 107 | 141 | 566 | 101 | 10 | 7.38 | 426 | 282 |  | 35.1 | 99 | 0.5 | 3.5
2020-10-19 | 200 | 135 | 530 | 98 | 202 | 7.6 | 180 | 154 | 2.33 | 33.2 | 153 | 0.8
2020-12-22 | 1960 | 132 | 3220 | 96.1 | 361 | 6.86 | 2388 | 1680 | 2.05 | 26.3 | 197 | 0.5
2021-06-14 | 192 | 131 | 1530 | 110 | 108 | 6.95 | 1180 | 600 | 2.26 | 33.8 | 112 | 0.5 | 4.6
2021-07-12 | 277 | 119 | 1488 | 98.6 | 190 | 7.71 | 1590 | 652 | 2.17 | 32.4 | 107 | 0.5
2021-07-15 | 175 | 172 | 959 | 100 | 24 | 6.92 | 813 | 404 | 2.55 | 24.5 | 78 | 0.5 | 3.3
2021-09-14 | 194 | 153 | 743 | 108 | 54 | 7.83 | 498 | 300 | 2.64 | 35.4 | 125 | 0.9 | 3
2021-10-19 | 269 | 92 | 644 | 79 | 85 | 6.78 | 462 | 302 | 1.52 | 17.4 | 55 | 1.6 | 3
2021-11-29 | 54 | 205 | 574 | 70.7 | 92 | 6.48 | 358 | 252 | 1.78 | 28.2 | 64 | 0.5