מדינת ישראל - המשרד להגנת הסביבה
אשכול תעשיות
אגף שפכי תעשייה וקרקעות מזוהמות
(רח' פל ים 15א', חיפה 33095  (8632277 – 04 ,פקס 8632288 – 04
	ArieP@sviva.gov.il




‏01/05/2019







מסמך מס'    0470 מ-י פז בר דרום







מכתב קודם: 0470 מ-ט פז בר דרום, 03/04/2017
לכבוד 

מר מיקי לבנטל, חברת פז

שלום רב,




הנדון: ניתוח בדיקות מיכלים וצנרת בתחנת דלק 
 

	מס' מזהה של התחנה
	שם התחנה
	חברה
	כתובת
	מחוז

	470
	בר
	פז
	דרך חברון, ליד המכתשים
	דרום


 
בדיקות מיכלים 
הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת גבי שואף בע"מ

בתאריך:  12.01.15
המס' המזהה של הבדיקה: 80030
סוג הבדיקה: ראשונית _X_ חוזרת __
סוג המיכלים: דופן בודדה

נבדק 1 מיכל  (T-נפט) מתוך 7 הנמצאים בתחנה והוא נמצא ע"י המעבדה תקין.

הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת גבי שואף בע"מ

בתאריך:  16.04.19
המס' המזהה של הבדיקה: 86148
סוג הבדיקה: ראשונית _X_ חוזרת __
סוג המיכלים: 4 דופן בודדה, 1 דופן כפולה (2 תאים)

סוג השיטה: UST
אמצעי הניטור: תקינים     רישומי בדיקה חודשיים: קיימים

נבדקו 6 תאי מיכלים מתוך 7 הנמצאים בתחנה וכולם נמצאו ע"י המעבדה תקינים.
בדיקות צנרת המילוי (פריקה)
הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת מתודה

בתאריך:  19.05.16
המס' המזהה של הבדיקה: 1352 
סוג הבדיקה: ראשונית _X_ חוזרת __
נבדקו 7 קוים מתוך 7 הנמצאים בתחנה וכולם נמצאו ע"י המעבדה תקינים.

בדיקות צנרת (ניפוק)
הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת מתודה

בתאריך:  26.05.16
המס' המזהה של הבדיקה: 1352 
סוג הבדיקה: ראשונית _X_ חוזרת __
נבדקו 8 קוים מתוך 8 הנמצאים בתחנה וכולם נמצאו ע"י המעבדה תקינים.
· אישורים שהתקבלו:
· לפי הצהרת החברה מ-21.01.12, לא ניתן לבצע בדיקת חלל המיכל בעל דופן כפולה (3T+4T-96+98). המיכל נחשב כמיכל עם חלל בין דפנות לא אטום וטעון בדיקה כל 3 שנים.
· לפי הודעת החברה מ-21.01.12, בתחנה הותקנו פיאזומטרים.
· לפי מסמך מ-01.2019 של חברת א.אלגריסי בע"מ, מערכת ההגנה הקתודית תקינה.
· התקבל אישור מ-24.06.18 לתקינותם של גלאיי הנזילות מצנרת סניקה.
הבדיקה התקופתית הבאה עד 12.01.2020
יש לציין את מספר התחנה בכל הפניה למשרד להגנת הסביבה
                                                                                         בברכה,
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                                                                                          ד"ר אריה פיסטינר

                                                                                      ממונה על מניעת זיהום מים מדלקים

העתק:

גב' שירה תמיר, מחוז דרום
