	מס'
	הישוב
	סטטוס פיתוח
	הערות

	1
	אום בטין
	שכונה 1 מפותחת כולל תשתיות מים ביוב וחשמל

שתי שכונות נוספות מצויות בשלבי פיתוח ראשוניים.
	ממתינים לחיבור חחי ומקורות / תאגיד המים/ השלמת בניית תחנת שאיבה לביוב על ידי אחרים

	2
	אלסייד
	פיתוח במרבית הישוב כולל חיבור תשתיות / מים/ חציות חשמל תאורת רחובות ומערכות ביוב
	שתי שכונות ממתינות לחיבורי חשמל של ח חי . הפיתוח נמשך

	3
	מולדה/ מולדה
	פיתוח חלקי בלבד בשכונה אחת. מתבצע תכנון תבעי למספר שכונות נוספות. כרגע מבוצעות תשתיות מים מרחביות לטובת התושבים הרשות קידמה תכנית אב למים וביוב שאושרה לאחרונה.
	בשכונה ריבוי תשתיות ארציות אשר מעכבות את עב' הפיתוח – המשך פיתוח יהיה כאשר התב"עות המתוכננות ייכנסו לתוקף במהלך שנת 2020

	4
	מכחול/מרעית
	שתי שכונות מצויות בפיתוח פיסי 
הוצגה תכנית אב למים וביוב

	

	5
	דריג'את 
	השכונה בפיתוח קיים חיבור למט"ש הושלמו חיבורי חשמל למגרשים בכ 70 אחוז מהישוב
	מכרז להמשך פיתוח תשתיות לשאר הישוב יצא במהלך החודשיים הקרובים.

	6
	תראבין
	שתי שכונות בפיתוח בשלבים סופיים
	באחת השכונות חיבור תשתית הביוב מתעכב בגלל איומים והפרעות בשטח

	7
	כוחלה
	הוגשה תב"ע לישוב
	

	8
	קאסר א סר
	פיתוח שכונות 456 בביצוע, תשתיות מים וביוב קיימות וכן תשתיות חשמל. תאורת רוחובות מחוברת ועובדת
	

	9
	אבו קרינאת
	שתי שכונות מחוברות תשתיות / בשלבי פיתוח אחרונים, תאורת רחובות קיימת חלקית
	בשכונה 1 החלה קבלת היתרי בניה.
שתי שכונות נוספות נכנסות לפיתוח ויחוברו לתשתיות  במהלך שנת 2020

	10
	אבו תלול
	טרם החל פיתוח בגלל התנגדות התושבים.
תהליכי תכנון דרכים מתאריות ושכונות חדשות החלו.
	

	11
	ביר הדאג'
	לאחר הפרעות של תושבים שהביאו לעצירה של כ שנה ומחצה, החל פיתוח מחדש וביצוע תשתיות 
	הפיתוח בעבודה, השלמת 
[bookmark: _GoBack]תשתיות בביצוע.



